| 用户类别 |  |
| --- | --- |
| 申报号 |  |
| 申报年度 |  |
| 申报类型 |  |

排 水 许 可 申 报 登 记 表

申报单位名称：天津市大通纸业有限公司（章）

法 定 代 表 人：张宝山            （章）

地       址：桥西区滨海路18号

申 报 日 期：2004年7月1日

天 津 市 排 水 管 理 处 制

一、基本情况

单位性质：      国有        　单位类别：      工厂

联系部门：      安环科      　联系人：       刘毅

联系电话：     28225588     　邮政编码：     300020

二、主要产品及原辅材料

（工厂类填写，其它企业可在说明栏内填写）

| 主 要 产 品 |  |  | 原 辅 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 年产量（吨） |  | 材料名称 | 年消耗量（吨） |
| 1 | 包装纸 | 1000 | 1 | 芦苇 | 780 |
| 2 |  |  | 2 | 废纸 | 900 |
| 3 |  |  | 3 |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

三、排水概况

排水性质：      合流制      　排入系统：   　 纪庄子系统

排水口数量：      1        　排水管管径：    300       毫米

自来水用量：                1800                      吨/月

自备水源用量：河水  /  吨/月、 井水  /  吨/月、再生水  /  吨/月

排污水量   　1800 　  吨/月　　　是否加压排水：    否

其中：产业废水    1500    吨/月、生活污水     300    吨/月

排水单位平面图：（标出排水管道与公共排水设

施接口位置、标高、排水流向等）

北 生产一车间 仓 库 宾 海 道 友 河 路 污水站 生产 二车间 办公楼 友 宾 商 场

四、污水处理设施及污染物排放状况：

是否建有污水处理设施：  　  有 　  　　处理工艺：   气浮沉淀

污水处理设施：            　　　 废渣沉淀池

污水处理量： 　    50     吨/日

污 染 物 排 放 量

| 污染物名称 | 实际处理水量(t/d) |  | 进水浓度（毫克/升） |  |  | 出水浓度（毫克/升） |  |  | 污染物 去除率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最大值 | 平均值 | 最高 | 最低 | 平均值 | 最高 | 最低 |  |
| 悬浮物 | 50 | 60 | 1000 | 1200 | 800 | 90 | 100 | 80 | 90% |
| pH值 | 50 | 60 | 3 | 4 | 2 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |  |

五、用户排水水质情况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 检测 浓度 (mg/L) | 序号 | 项目名称 | 单位 | 检测 浓度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | (mg/L) | 8.0 | 19 | 总铅 | (mg/) |  |
| 2 | 悬浮物 | (mg/L) | 120 | 20 | 总铜 | (mg/) |  |
| 3 | 易沉固体 | mg/L.15min | 5.8 | 21 | 总锌 | (mg/) |  |
| 4 | 油脂 | (mg/L) | 86.3 | 22 | 总镍 | (mg/) |  |
| 5 | 矿物油类 | (mg/L) |  | 23 | 总锰 | (mg/) |  |
| 6 | 苯系物 | (mg/L) |  | 24 | 总铁 | (mg/) |  |
| 7 | 氰化物 | (mg/L) |  | 25 | 总銻 | (mg/) |  |
| 8 | 硫化物 | (mg/L) | 1.0 | 26 | 六价铬 | (mg/) |  |
| 9 | 挥发性酚 | (mg/L) | 0.024 | 27 | 总铬 | (mg/) |  |
| 10 | 温度 | ℃ | 27.4 | 28 | 总硒 | (mg/) |  |
| 11 | 生化需氧量 | (mg/L) | 84.2 | 29 | 总砷 | (mg/) |  |
| 12 | 化学需氧量 | (mg/L) | 120.86 | 30 | 硫酸盐 | (mg/) |  |
| 13 | 溶解性固体 | (mg/L) |  | 31 | 硝基苯类 | (mg/) |  |
| 14 | 有机磷 | (mg/L) |  | 32 | 阴离子表面活性剂（LAS） | (mg/) |  |
| 15 | 苯胺 | (mg/L) |  | 33 | 氨氮 | (mg/) | 16.4 |
| 16 | 氟化物 | (mg/L) |  | 34 | 磷酸盐 | (mg/) | 0.76 |
| 17 | 总汞 | (mg/L) |  | 35 | 色度 | 倍 |  |
| 18 | 总镉 | (mg/L) |  | 36 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |